도로함몰 관련 상수도관로 점검결과 보고

(구로 3조)

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	황청연	김승완	09/05 조면행

급수운영과-19359(‘14.8.7)호에 의거 상수도관이 부설된 도로의 지반침하 및 도로함몰 발생여부를 일제점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다

보 고 자 : 지방시설주사보 김승완(인)

지방시설주사보 황청연(인)

지방시설관리주사보 김정래(인)

보 고 내 용
건 명	도로함몰 등 관련 상수도관로 점검결과 보고
점검기간	2014. 9. 1. ~ 9. 5.
점 검 조	구로구 3조
점검지역	가리봉동,오류1,2동,수궁동
점검내용	○ 상수도관로 및 맨홀 주변 도로함몰 여부 ○ 최근 3년간 상수도공사 구간 이상유무 ○ 상수도관로 누수여부 ○ 구청에서 통보받은 도로함몰이 자주 생성지역 및 도로 침하지점 집중점검
점검결과	○ 상수도관로 및 맨홀 주변 도로함몰 및 도로 침하 유무 여부 - 도로함몰 및 도로 침하 발생 유무 : 없음 - 맨홀 주변 도로함몰 여부 : 이상없음 ○ 최근 3년간 상수도공사 구간 이상유무 - 점검대상(공사구간) 없음 ○ 상수도관로 누수여부 : 누수없음 ○ 구청에서 통보받은 도로함몰이 자주 생성지역 및 도로 침하지점 점검 - 구청 통보대상 없음
비 고

붙 임 : 점검사진 1부. 끝.

(붙임)

점검 사진

경인로	고척로	구로동로	남부순환로
남부순환로	남부순환로	도림로	도림로
부일로	서해한로	오리로	오리로