문서번호	운영과-3846
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
이종식	김광두	09/05 최승훈

『2014년도 서울시립 북서울미술관』

수장고 항온항습형 공조기 에어필터 교체 계획

2014. 9.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

:: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	□
			사업 운영의 적정성②	6	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	□
			사회적 책임 이행 실적②	2	□
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	■
			고객만족도③	10	■
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	□
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

『수장고 작품반입 대비』

항온항습형 공조기 에어필터 교체 계획

서울시립 북서울미술관 수장고 작품반입에 대비하여 수장고용 항온항습형 공기조화기 에어필터를 교체하여 수장고 내 공기질 향상 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 운영과-166(2014.1.15.)호「다중이용시설 실내공기질 유지관리계획」

□ 운영과-3560(2014.8.28.)호「수장고 작품반입 대비 기계설비 일체 정비 계획」

Ⅱ		필터교체 개요

□ 교체사유 : 수장고 작품반입 대비 및 필터오염으로 인한 교체(상반기 미 교체)

※ 일반형 공조기 필터는 11월 일체 교체예정

□ 교체일자 : ‘14. 9. 15. 휴관일 교체예정

□ 교체방법 : 필터 전문업체 구매설치

❍ 카본필터를 제외한 일반형 필터 58개 구매 및 설치

- 일반형필터 : 32개 교체(프리, 미디움, 백 필터), 26개(프리,미디움) 예비품

※ 카본필터는 기기업체 활성탄 점검결과 양호함으로 익년 5월경 교체예정

□ 교체대상 필터현황

기기구분	프리필터(개)	미디움/백 필터(개)	카본필터(개)	필터특징
공조기 1호기	9	-	9	수장고 내부형 공조기는 프리필터와 카본으로 구성
공조기 2호기	9	-	9
공조기 3호기	4	미디움 3	-	일반공조기 형식
건식제습기	2	백 필터 4		일반형
임시수장고 패키지 항온항습기	1			일반형
합 계	25	7	18	총 합계 50 개

❍ 설비사진

항온항습형 공조기 1.2호기	항온항습기형 공조기 3호기	임시수장고 패키지 항온항습기	건식제습기

❍ 오염된 필터

공조기 프리필터	건식제습기 프리필터	건식제습기 백 필터

□ 필터교체 세부사항

❍ 교체업체 : 아웃풋코리아 (대표 : 김홍식)

- 사   유 : 필터교체 전문업체로서 다른 타 견적에 비해 소액임

❍ 소요예산 : 금1.625.800원(금일백육십이만오천팔백원)

❍ 예산과목 : 시립미술관총무과, 문화예술진층, 북서울미술관운영

북서울미술관 시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅲ		필터교체에 따른 기대효과

□ 수장고 내 공기질 향상 및 항온항습 향상으로 인한 작품보호

□ 기기 안정성 확보 및 설비부하 감소로 인한 에너지절감

붙  임 :  1. 산출기초조사서 1부.

2. 필터 구매설치 시방서 1부.

3. 삼화에이스 수장고용 공조기 점검결과 확인서 1부.

4. 서울시립 북서울미술관 공기조화기 에어필터 현황 1부. 끝.