문서번호	도시철도설비부-8267
결재일자	2014.9.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		송변전과장	도시철도설비부장
김흥정		김형기	09/05 정찬웅
협 조
	정보통신과장			이용기
	설비계획과장			강재천

추석 연휴대비 공사장 사전점검 결과 보고

2014. 9. 5

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

추석 연휴대비 공사장 사전점검 결과 보고

『안전사고 예방대책 』일환으로 추석 연휴대비(9호선2단계)

공사장 안전관리 사전점검을 실시하고 보고 드림

1		점검개요

□ 관련근거 : 건설기술관리법 시행령 106조(발주청의 업무법위)

□ 대   상  : 9호선 2단계 (정거장 기계․전기, 시스템 공구)

□ 일   시  : 2014. 9. 4(목) ~ 9. 5(금) (2일간)

□ 점검 및 근무자 : 도시철도설비부장 외 10명

□ 주요내용

○ 연휴 전·후 공사장 유해 시설물 사전 안전점검

≪  각 기능실 전원 차단 및 시건장치 확인사전점검 및 연휴 근무자 ≫

△ 변  전  실  :  1개소       △ 정거장 전기실  :  5개소

△ 통신기계실  :  5개소       △ 신호기계실     :  2개소

○ 연휴기간중 비상근무 및 비상연락망 유지 (근무방법 안내)

2		점검결과

□ 각 기능실 전원공급 차단 실시

○  정거장 전기실 및 신호∙통신기계실 :  9. 5(금). 14:00~14:30

○  929정거장 변전실 주전원 차단    :  9. 5(금). 15:00

□ 각 기능실 화재예방 조치 및 출입문 시건장치 확인

○  각 정거장 기능실별 시건장치 현황 : 별첨 참조

따로붙임 : 공구별 점검표 및 관련사진( 비상연락망 포함)