복    명    서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	김흥만	김대진	09/05 이진우

	관내 북가좌동 ******** 주계량기가 이상수전(침 비정상)으로 보고되어 현장에 출장하여 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014. 09. 05.
복명자 : 사무운영주사보 성명 : 김흥만

복       명       내       용

건    명

침 비정상 수도계량기 조사결과 보고

○ 대상수전

고객번호	소재지	성 명	구 경	업 종	기물번호	상 태
********	**********	주계량기	32	가정용	P07-13131	만단위 침 비정상

○ 검침현황

검침일	검침사항				비고
	지침		주계량기 사용량	세대별사용량(차인량)
2014.9.4	2	4848	10498	480(18)	현장확인 결과, 상기 수용가는 10세대가 거주하고 있으며, 수도계량기 지침 배열이 첨부한 사진과 같이 만단위 지침은 중간에 걸쳐있으며, 만단위 지침을 제외한 사용량은 세대별 사용량과 일치하며, 주계량기가 침 비정상 으로 판단됨.
	3
2014.7.6	14350		438	419(19)
2014.5.6	13912		373	354(19)
2014.3.6	13539		354	346(8)
2014.1.6	13185		385	364(21)

○ 조사내용 및 조사자 의견

- 상기 수용가는 9.4일 정례 검침시 수도계량기의 지침이 비정상으로 발견되어 9.5일 현장을 조사한 결과, 누수 및 조례위반 사항이나 기타 특별한 사항이 발견되지 않았으며, 지침이 만단위 침 비정상으로 판단되는 바,

- 상기 수용가의 9월 납기 사용량 조정은 세대별 사용량으로 조정하고, 수도계량기는 교체 처리함이 타당하다고 사료됨.

비  고

첨부 : 수도계량기 사진 1매.(2014.9.4일 검침)