		강남수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 자곡로7길 36-6, 자곡동 440-8, 소출수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029145066	고객접수번호	1002014033643
수용가명	********	민원신청일	2014년 09월 05일
수용가주소	*******************************************************
신청인	***	신청인연락처	************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19880506	기물번호	*********325
현장방문일시	14시 40분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	인입선 누수로 인한 소출수로 긴급누수복구 담당자 인계

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					09/05 최임봉
협조자
시행			급수운영과-18546										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)