	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령발부 대상 현장확인 결과보고(스카이모텔2동)

1. 예방과-14732(2014.09.01.)호 『조치명령 발부대상 현장확인 계획보고*********』 과 관련입니다.

2. 특정소방대상물 불량률 줄이기 전수 소방특별조사 조치명령 발부대상에 대하여 아래와 같이 현장확인 결과를 보고합니다.

○ 현장 확인일 : 2014. 09. 05.(금)

○ 확 인 자 : 소방위 오승일, 소방교 김성훈

○ 대      상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령 기 한	비고
1	스카이모텔 2동	천호대로 291-1 (답십리동 494-5)	○ 지상2층, 지상3층 지구경종 작동불량 → 정비요함	08.28(목)	정비됨

붙임 현장확인사진1부.   끝.

담당자	김성훈		검사지도팀장	김남주		예방과장	09/05 계광옥
협조자	담당자	오승일
시행	예방과-15044	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 434	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	blue119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)

업무일몰일 : 해 당 없 음