		강동수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(삼전동 179-3)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030080009	고객접수번호	1012014033023
수용가명		민원신청일	2014년 09월 05일
수용가주소	서울특별시 송파구 삼학사로11길 6 (삼전동) ( 138 - 841 송파구 삼전동 179-3 )
신청인	박창식	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19840515	기물번호	*********93
현장방문일시	14시 25분	현장출동자	장재춘
입회자	박창식	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무패킹설치함.

끝.

주무관							장재춘				급수운영과장					09/05 代이경재
협조자
시행			급수운영과-14421										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5151							/전송			02-3146-5189					/														/	대시민공개