	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고(에스알관광호텔)

1. 민원접수-2219(2014.9.5.) “소방공사 감리결과보고(통보)서”와 관련입니다.

2. 위와 관련 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 위  치 : 강서구 등촌동 678-11

나. 건축주 : ㈜청동주택

다. 규  모 : 철근콘크리트조, 지하2층/지상14층, 연면적 4,833.06㎡

라. 용  도 : 숙박시설(관광호텔)

마. 종  류 : 신축

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,피난기구,

연결송수관설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등설비,비상조명등,

휴대용비상조명등,인명구조기구,비상콘센트설비

사. 소방시설설계

○ 기계 : ㈜아이텍엔지니어링(**********)

○ 전기 : (주)하이텍이씨피(***********)

아. 소방시설관련 업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	비고
공사업체	㈜벧엘이엔지	인천시 동구 방축로 37길 30 **************	**** ********	강수경
감리업체	반석엔지니어링	인천시 동구 송현동 129 **************	************	차진구

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 위 대상은 강서구 등촌동 678-11번지 소재 에스알관광호텔 소방 시설 완공에 따른 소방공사 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	임용환		예방팀장	조동건		예방과장	09/05 김경근
협조자
시행	예방과-12476	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개