함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		서부수도사업소
수신	홍익대학교사범대학부속여자고등학교장
(경유)
제목	수질검사 결과통보

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 의뢰하신 음수대에 대하여 수질검사 후 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검사대상: 3대(고등학교1대, 중학교2대)

나. 검 사 일: 2014.9.1

다. 검사결과: 3지점 모두 합격

번호	검사지점	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	pH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)	결과
1	홍대부여고4층 홈베이스	0.13	0.13	7.1	0.01	0.01	합격
2	홍대부여중3층 급식실 음수대1	0.13	0.11	7.1	0.01	0.01	합격
3	홍대부여중3층 급식실 음수대2	0.13	0.11	7.1	0.01	0.01	합격

끝.

							서부수도사업소장
주무관							류현선			수질팀장					조성관					행정지원과장					전결 09/05 代정태명
협조자
시행			행정지원과-23080									(						)		접수											(						)
우	120-090					서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)															/
전화		02-3146-3562						/전송			02-3146-3578					/	rhsun79@seoul.go.kr												/	대시민공개
나에게는 작은 청렴 후손에겐 밝은 미래