재염소 분산주입시설

운영에 따른 소금구매량 조사보고

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	김진국	09/05 서경만

상수도본부 수질과-2147(2014.3.26.)호와 관련하여 『강북정수장 공급수계 월곡, 북악터널  (유입)배수지에 설치된 재염소 분산주입시설 운영에 필요한 소금 구매량을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014. 09. 05

보고자  주무관   변 학 준

중부수도사업소장 귀하

□ 조사일자 : 2014. 09. 02(화)

□ 조사내용 : 재염소 분산주입시설 운영관련 소금구매량

□ 소금 구매량(예정)

연번	설치장소	차염발생기 용량(㎏/day)	소금구매량(㎏)				비 고
			전회 구매량	사용량	잔량	금회 구매량
1	월곡배수지	40	2,000	2,000	1,000	2,000	소금(Nacl 99.0%이상) 약 60일 소요분
2	북악터널 배수지(유입)	40	2,000	2,000	1,000	2,000
계			4,000	4,000	2,000	4,000

□ 구입계획

○ 소요예산 : 576,580원(계약단가 144.146/㎏)

○ 구 입 처 : 우진산업, 정원식(서대문구 홍제동 세무서길 33-15)

전화 : 02-394-5543, fax : 02-394-5542

※ 상수도사업본부 연간단가계약체결업체[수질과-2147(2014.3.26)]

붙임  연간단가계약체결 공문 1부.  끝.