	강동소방서
수신	동남공영 주식회사(135-965 서울특별시 강남구 개포로15길 8 동흥빌딩 301호) 대표이사 귀하
(경유)
제목	'천호지구 D2특별계획구역 신축공사' 구간 내 소화전 이설건에 대한 회신

1. 우리 市 소방재난행정 업무에 적극 협력하여 주시는 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 소방서 관내의 ‘천호지구 D2특별계획구역 신축공사’에 따른 도시철도 5호선 강동역 연결통로 설치 및 환기구 이설공사와 관련하여, 귀사에서 요청하신 소방용수시설(소화전 1개소) 이설 건에 대하여 다음과 같이 ‘조건부 허가’를 회신하오니 서울시 소방용수시설의 효율적인 관리 및 유지를 위하여 공사시행에 만전을 기해주시길 바랍니다.

가. 이설요청 소방용수시설 현황

연 번	용수번호	용수구분(형식)	주 소	설치일자	관 할	이설위치
1	공설19호	지상식소화전	강동구 천호동 447-13 앞 보도	1984.6.1	천호119안전센터	붙임문서 참조

나. 조건부 허가사항

○ 現 위치의 소방용수시설(소화전)을 우리 서에서 지정한 이설예정지로 이설

○ 이설공사에 따르는 모든 비용은 원인행위자가 부담[수도법 제71조(원인자부담금), 수도법시행령 제65조(원인자부담금)]

○ 소방여건 및 현장상황 변경시에는 그 내용을 재협의할 수 있음.

○ 공사진행시 관련 기관(강동수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되, 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거하여 조속히 시공함과 아울러 공사 종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인(강동소방서) 받아야 함. → 불합격 판정을 받을 경우 재시공

※ 공사 시작 시, 반드시 유선 통보(강동소방서 대응총괄팀, 02-483-0119)

※ 공사 완료 즉시 문서 회신 요망(강동소방서 현장지휘대)

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 강동수도사업소[시설관리과 : 02-3146-5198]등과 협의하여 처리하시기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 이설 예정지(지상식 19호) 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	유승용		대응총괄팀장	김영권		현장지휘대장	전결 09/05 박만영
협조자
시행	현장지휘대-7820	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동길 39	/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	fireman80@seoul.go.kr	/	대시민공개