	서대문소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	특정소방대상물 위험물 안전조치 통보

1. 2014년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제31장 『화재취약대상 화재 등 사후관리(전파) 철저』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 위험물 유출로 인한 안전조치 결과를 통보하오니, 추후  안전관리 실태조사 등 업무처리시 참고하시기 바랍니다.

발생 일시	대상			인명 피해	피해액	개요 및 조치
	업종	대상명 (장소)	관계자		동산 /부동산
‘14. 9.3(수) 19:58 ※ 상황종료 20:47	교육연구 시설	이화여자 대학교 종합과학관 C동 2층	황재국 (*************)	없음	없음	○ 2층 실험실에서 실험 용기를 다른 곳으로 이동 중 트리메틸아민 용기가 손에서 미끄러져 바닥에 깨어져 용기 안에 있던 물질이 누출된 사고 ○ 건물 안 관계자 대피 및 종로 화학구조대 지원 요청후 배연기 활용 트리메틸아민 공기 배출함
‘14. 9. 4(목) 17:04 ※ 상황종료 17:14	교육연구 시설	이화여자 대학교 종합과학관 C동 2층	황재국 (*************)	없음	없음	○ 종합과학관 C동 2층 공공 기기실에서 보관중인 질산 플라스틱용기(1리터 2병)가 파손된 것이 발견되어 신문지를 사용 바닥을 닦다 신문지가 발연된 사고 ○ 건물 안 학생 등 대피 및 모래를 이용 발연된 신문지 등을 질식 소화함

붙임 : 소방상황보고서 각 1부.  끝.

	현장지휘대장
담당자	진승희		지휘2팀장	문대원		현장지휘대장	09/05 김장군
협조자
시행	현장지휘대-8364	(		)	접수		(		)
우	120-110	서울 서대문구 연희동 연희로182 (연희3동 76-12)번지	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-9819	/	20030103@seoul.go.kr	/	부분공개(6)