		강서수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(구로구 중앙로1길 18-19(고척동 76-55) 현대A 103동 304호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0972014050905
처리일자	2014년 09월 05일 11 시 00 분
공사장소	152-080 서울 구로구 고척동 76-55 현대우성아파트 103동 304호
소유자성명 (건물주)	이혜정	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/09/04		검사일	2014/09/05		검사자	박경원
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		온수관
시공업체	상 호	명성ENG		주 소	서울특별시 영등포구 영신로 193 111호 ( 당산동3가 한양아파트 ) ( 150-802 영등포구 당산동3가 2-6 한양아파트 111호 )
	대표자	유태우		전 화	*************
검사방법	현장실사
검사결과	개량공사가 적정하게 완료됨				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							박경원				급수운영과장					09/05 조면행
협조자				주무관							이상무
시행			급수운영과-21626										(						)		접수												(						)
우	158-070					서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)																/
전화		02-3146-3966							/전송								/														/	대시민공개