문서번호	하천관리과-14353
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		치수관리팀장		하천관리과장
조세호		최철민		09/05 김용학
협 조

「성내유수지 생태 보완 등 시설정비 기본계획」

중간보고회 개최결과

2014. 9.

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 ■	(	동부엔지니어링(주)	)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	자연생태과, 강동구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「성내유수지 생태 보완 등 시설정비 기본계획」

중간보고회 개최결과

「성내유수지 생태 보완 등 시설정비 기본계획」 용역 중간보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 성내유수지 생태 보완 등 시설정비 기본계획

❍ 용역기간 : ‘14. 7. 4. ~ 10. 1.

❍ 용 역 비 : 19백만원

❍ 용 역 사 : 동부엔지니어링(주)

< 성내유수지 >

- 위    치 : 송파구 방이동 88-11

- 면    적 : 67,700㎡     - 유지관리 : 강동구청

□ 회의개요

❍ 일    시 : ‘14. 9. 4.(화) 16:00~17:00

❍ 장    소 : 서울시 하천관리과장 집무실

❍ 참 석 자(9명)

- (서울시) 김용학 하천관리과장, 최철민 치수관리팀장, 양경규 생태복원팀장, 조세호·손경이 주무관

- (자치구) 강동구 박홍봉 치수과장, 이덕한 하수기전팀장

- (용역사) 동부엔지니어링 채선엽 전무, 김지현 차장

❍ 안   건 : 성내유수지 생태 보완 등 시설정비 기본계획 중간보고

- 분야별 주요 현안 및 설계에 대한 의견수렴

- 사업 진척사항 보고 및 향후일정 조율 등

□ 회의결과

< 요    약 >

∘ 체육시설 도입에 대한 타당성 보완

∘ 이용률을 높일 수 있는 방안 모색

∘ 냄새 저감을 위한 실질적인 방안 검토 및 제시

∘ 향후 복합문화공간 도입이 가능한 면적 사전 확보 필요

∘ 기존 생태공원 보완 방안 모색

∘ 주차장 도입 검토

❍ 하천관리과

- 체육시설 도입에 대한 타당성 보완이 필요함

- 악취저감시설에 대한 실제 적용가능 시설 설정이 필요함

- 지역 유수시설에 대한 검토 필요함

- 시설 이용률을 높이기 위한 접근로 개선 및 선호 운동시설 설치
검토 필요함

❍ 자연생태과

- 체육시설 도입시 기존 생태공원의 면적이 축소되는 것에 대한 보완계획 필요함

- 생태경관보전지역에 대한 영향검토 필요함

❍ 강 동 구

- 향후 복합문화공간 도입이 가능한 면적을 사전에 확보할 필요 있음

❍ 동부엔지니어링(주)

- 축구장 외 생활체육시설(배드민턴장, 게이트볼장 등) 도입 검토 필요함

□ 향후계획

❍ ‘14. 9. 16. : 2차 중간보고회 실시.  끝.