문서번호	시설관리과-13914
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이혜진	김효수	09/05 이계환
협 조

현장실정보고에 따른 분기점폐쇄 계획 보고

“2014년 천호1동외 17개동 상수도공사” 업무수행 중 현장실정보고서가 제출되어 검토후  조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 09. 05.

보고자 : 지방시설서기 이 혜 진

□ 공사현황

○ 공사위치 : 강동구 성내동 222-8(개량 61)

○ 공사기간 : 2014. 07. 15. ~ 2014. 08. 01.

○ 수 급 자 : 비호건설(주) 대표 김용언

□ 보고내용

○ 관련근거 : 현장실정보고서 이준2014-30(’2014. 09. 05.) 「폐전지시 현황보고」

○ 감리의견

- 상기번지 앞 인입관 폐쇄 작업지시로 DCIP Φ200㎜ 배수관 위치의 아스팔트 포장도로를 굴착하였으나 배수관 위치가 미확인되어 옥내굴착 시행으로 급수관(PVC Φ25㎜)방향 확인함.

- 옥내 굴착으로 확인된 PVC 급수관은 탐지가 어려우며, 재굴착 시행위치에 PE(청)Φ80㎜㎜ 배수관이 부설되어있어 다소 시일이 소요될 것으로 사료되오니 도로굴착 등 검토 후 조치요청함.

○ 위 치 도

□ 검토내용

- 상기 내용 검토 결과 인입관 분기점 폐쇄를 위한 재굴착 시행이 필요한 실정이므로 강동구청 도로굴착허가를 득한 후 재작업 지시코자 합니다.

붙 임 : 현장실정보고서 1부.  끝.