함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제 목	배출수처리시설 월별 운영현황(8월) 보고

우리 아리수정수센터의 2014년 8월 배출수처리시설 운영현황을 따로붙임과 같이 보고합니다.

가. 배출수처리 현황

COD (ppm)	SS (ppm)	방류량		회수량		슬러지 발생량		슬러지 처리금액
7.7	2.0	93,010	톤/월	711,134	톤/월	1,489	톤/월	47,263천원
		3,000	톤/일	22,940	톤/일	48	톤/일

따로붙임 : 월별 배출수처리시설 운영현황 1부. 끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	홍기웅		정수과장	임건혁		강북아리수정수센터소장	09/05 박기석
협조자
시행	정수과-2350	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 고산로 171(삼패동 397)	/
전화	02-3146-5844	/전송	02-3146-5807	/		/	대시민공개