문서번호	토지관리과-18179
결재일자	2014.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간측량팀장	토지관리과장
박희영		박문재	09/05 남대현
협조
	주무관		이효상

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 결과보고(8월)

도시계획국

토지관리과

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 결과보고(8월)

모든 측량의 기준으로 사용하는「GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템」유지보수 용역에 대한 8월 중 실시한 유지보수 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용역명 : GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 용역

○ 용역기관 : ㈜지오시스템

○ 유지보수 기간 : 2014.3.1 ~ 2015.2.28(12개월)

□ 유지보수 대상

구분	내용	수량
H/W	GPS 수신기(Trimble NetR5, NetR9)	5
	GPS 안테나(Zephyr Geodetic Mark Ⅱ, Choke Ring)	5
	VPN 장비(Secuway Gate 100)	5
	기상센터(Met sensor)	1
S/W	GPS Net	1
	TIM	1
	네트워크 RTK 홈페이지(www.gnss.seoul.go.kr)	1

□ 유지보수 내역(주요사항)

○ 정기점검 기간 : 2014.8.1. ~ 8.31.(1개월)

○ 정기점검 내역

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(RINEX 데이터)

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질검사 점검(TEQC)

- 네트워크 RTK 시스템 홈페이지 점검

- 위상기준국 무결성 검증 및 확인

- 용산기준국 기상데이터 관리

○ 점검결과

- 위성기준국 5개소 : 수신기, 안테나, ADSL모뎀, VPN, 배터리 이상없음

*도봉기준국 VPN 고장으로 통신불가, USB 연결 후 데이터 로깅

**도봉기준국 수신기 전원장치 문제발생(원인 분석중), 대체장비로 교체

- 네트워크 RTK 시스템 : GPSNet, GPStream, TIM에 대한 디스크 용량, Network 상태, 전원상태 등 확인결과 정상

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질검사 점검(TEQC)

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(RINEX 데이터)

- 서버 로그기록 삭제 및 용산기준국 기상데이터 관리

- GNSS 데이터 공동활용 관련 실무회의(지리원 주관)

※ 네트워크 RTK 홈페이지 방문자수

- 2014년 8월 16,305명(누계 132,717명)