투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신	학예과장
(경유)
제목	방염대상 실내장식물 및 물품 의무사용 준수 요청

1. 관련근거

가. 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제 12조 및 동법 시행령 제 20조

나. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제 2조 및 동법 시행령 제 3조

2. 우리 미술관은 화재의 예방 및 확대방지를 위하여 반드시 방염성능기준 이상의 실내장식물 및 물품을 사용하도록 되어 있습니다. 대상이 되는 실내장식물 및 물품에 대하여 아래와 같이 알려드리니 향후 전시기획 등 업무에 반영하시어 시민의 안전 및 국가재산이 보호될 수 있도록 반드시 준수하여 주시기 바랍니다.

가. 방염대상 실내장식물 및 물품

실내장식물	물 품	비 고
▪종이류(두께 2[mm]이상인 것)․합성수지류 또는 섬유류를 주원료로 한 물품	▪창문에 설치하는 커튼류(블라인드 포함)
▪합판이나 목재	▪카펫, 두께가 2[mm] 미만인 벽지류
▪실(室) 또는 공간을 구획하기 위하여 설치하는 칸막이 또는 간이 칸막이	▪전시용 합판 또는 섬유판, 무대용 합판 또는 섬유판
▪흡음(吸音)이나 방음(防音)을 위하여 설치하는 흡음재(흡음용 커튼 포함) 또는 방음재(방음용 커튼 포함)	▪암막․무대막

붙  임 : 방염성능기준(소방방재청고시 제2013-25호) 1부.  끝.

	운영과장
주무관	유진엽		운영과장	09/05 김광두
협조자	주무관	이수호
시행	운영과-3833	(		)	접수		(		)
우	139-865	서울특별시 노원구 동일로 1238 서울시립북서울미술관	/
전화	02)2124-5211	/전송	02)2124-5280	/	hohopipi79@seoul.go.kr	/	대시민공개