투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	(주)둥지엔터프라이즈 대표이사
(경유)
제목	불량맨홀 보수공사 시험시공 승인요청 건에 대한 회신

1. 둥지 2014-09호(2014.08.27.)와 관련입니다.

2. 귀 사에서 불량맨홀 보수공사 시험시공 승인 요청한 사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 시방서상에 기초채움 초속경 몰탈의 압축강도가 90분 부터 7일까지 측정되어 있으나, 귀사의 보수공법 시공시간이 25~40분 이내로 되어있고, 평삭보수공사와 동시에 시공하는 공법 특성 상 시공시간내(25~40분)의 압축강도가 필요한바, 공인된 시험기관의 시험성적서 제출

나. 시방서상에 다짐장비인 “플레이트 콤펙터”의 규격이 1.5톤으로 되어 있고, 상수도의 다짐횟수는 15분, 그외 맨홀은 10분으로 되어 있는바, 상기 다짐횟수로 다짐할 경우 밀도 및 다짐도가 기준치 이내인지 여부 및 “플레이트 콤펙터”바닥면의 재원(사진포함) 제출

다. 시방서상에 “뚜껑리프트”와 “맨홀틀 다기능 거치대”를 사용하여 맨홀뚜껑을 재설치 하는 것으로 되어있는 바, 맨홀 뚜껑과 포장면과의 평탄성 확보 상세 방안  및 “뚜껑리프트”와 “맨홀틀 다기능 거치대”의 재원(사진포함) 제출.   끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김종범		도로보수과장	09/05 손수희
협조자
시행	도로보수과-5156	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지) 동부도로사업소 도로보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2040-0350	/전송	2040-0307	/	kjb61@seoul.go.kr	/	대시민공개