액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	09/05 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
16	641	65	644
취 05	545	33	645
취 23	545	56	654
13	638	32	628
취 10	545	취 30	546
17	632	취 17	545
94	707	116	540
14	635	취 41	547
84	710	87	708
46	657	117	540
총 10 병	6,255	총 10 병	5,997
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 15,450 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,255 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,195 ㎏		○ 계 근 무 게 : 6,070 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,997 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 195 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 73 ㎏
잔량납품〔 195 ㎏〕- 잔량반출〔 73 ㎏〕= 초과입고량 〔 122 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2014년 09월 05일 금요일