다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	센터내 하수관 및 차집관로 점검 지적사항 조치 요청

1.물재생시설과-10557(2014. 8. 19)호와 관련입니다.

2.센터내 하수관 및 차집관로 일제점검 결과, 지적사항에 대해서는 아래와 같이 처리(붙임 방침 참조)하시기 바라며,

ｏ 중랑물재생센터

- 시설물 유지관리 관련 지적사항(4건) : 귀 센터 유지보수업체를 활용

하여 조속 작업지시로 보수 조치

- 현대화사업 관련 지적사항(1건) : 감리사 및 시공사 통보 보수 요청

ｏ ㈜탄천환경

- 시설물 유지관리 관련 지적사항(1건) : 시설비 집행잔액을 활용 조속                     보수 조치(기 집행잔액 사용승인 통보)

3.앞으로도 귀 센터내 하수관 및 차집관로 시설물에 대하여 주기적인 순찰,점검을 지속적으로 시행하여 시설물 안전 및 유지관리 업무에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

붙임 : 방침서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장(물재생과장),서울특별시난지물재생센터소장(물재생과장),(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사
주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	09/05 이철해
협조자	주무관	윤현주
시행	물재생시설과-11363	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개