문서번호	급수운영과-21798
결재일자	2014.9.5.
공개여부	부분공개(6)

급수설비팀장	급수운영과장				결재
김태형	09/05 안재엽
협 조
	주무관		권영안

누수탐지 작업일지(기간제근로자)-2014년9월4일

(A조)

탐지구역	대현산164소블록		공무직	기간제근로자
			-	********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과			비고
대현산164소블록	용신동 251번지 주변	○ 누수징후 발견 ************* ************* ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 14개소 - 중형밸브실 : 10개소 - 소 화 전 : 9개소 - 하 수 도 : 5개소 - 계 량 기 : 18개소 - 빗 물 받 이 : 2개소

(B조)

탐지구역	아차산36소블록		기간제근로자
			*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산36소블록	자양동 16번지 주변	○ 누수징후 발견 *********** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 18개소 - 중형밸브실 : 13개소 - 소 화 전 : 8개소 - 하 수 도 : 14개소 - 계 량 기 : 24개소 - 빗 물 받 이 : 17개소

별첨 : 1. 누수탐지 작업철 2부. 끝.