투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제목	도로점용공사장 교통소통대책 점검 시정조치 결과 제출(918~920공구)

1. 교통운영과-14888(2014.8.12.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 '14년 하반기 도로점용공사장 교통소통대책 이행실태점검 시정조치 요구사항에 대하여 처리결과를 아래와 같이 제출합니다.

○ 시정조치 요구사항 처리결과 현황

공 사 명	점검결과 (점검일 : 2014. 08. 07)	조치결과
지하철9호선 918공구 건설공사	- 삼전사거리앞 일시적인 공사로 인하여 차로를 추가로 점용 차량소통에 지장을 초래하고 있음. ⇒ 원활하고 안전한 차량소통을 위하여 즉시 2개차로 확보 조치. (일시적 차로점유는 교통정체가 없는 시간대나 야간시간에 짧은 시간에 처리.) - 차선 양방향 표시가 설치 되어 있으나 거리가 멀어 운전자가 차선이 혼동 되오니 양방향 표시를 설치.	- 원활하고 안전한 차량소통을 위하여 2차로 확보 조치 완료. “붙임” 참조
지하철9호선 919공구 건설공사	-배명사거리에 임의로 공사장을 점유하여 교통흐름을 저해하고 있음.	- 공사장 점유 해제조치로 교통 흐름 원활 “붙임” 참조
지하철9호선 920공구 건설공사	-본구간 3개차로 유지토록 심의되어 있으나 공사중으로 인한 3개차선에서 2개차선으로 감소. ⇒ 원할한 교통소통을 위하여 원상복구하여 3개차로 확보 -차선 정비 .	- 3개차로 확보 - 차선도색 등 정비 완료 “붙임” 참조

붙임 : 도로점용 공사장 조치결과(918,919,920공구) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	임준호		토목2과장	윤방식		도시철도토목부장	전결 09/05 이은상
협조자	주무관	조태현		주무관	성원배		주무관	문병종
시행	도시철도토목부-9829	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 삼일대로 231번지(남산별관 4층)	/
전화	02)772-7243	/전송	02)772-7306	/		/	대시민공개