화재방어검토회의 결과(동대문구 홍릉로 1길 17 일반음식점 지붕쪽 전선 화재)

대시민공개	담당자	3팀장	119안전센터장	결재
청량리119안전센터-4564	강동구	박상록	09/11 서일렬

연 번	2014-143	안전센터명		청량리		센터장		서일렬
검토일시	2014. 09.06 (14:00~14:30)	참석인원		8명		3팀장		박상록
화재 발생 현황	출동일	출 동		도 착		완 진		귀 소
	2014. 9. 04	14:58		15:00		05:03		17:20
	위 치	동대문구 홍릉로 1길 17
	원 인	전선(단락)합선
	출동력	출동인원	8명		출동차량		3대 (펌프,탱크차,구급차)
화재 방어 활동	선착대 도착시 화세 및 조치	○ 현장도착 확인한 바 일반음식점 1단 건물 지붕 철판부분 에서 소량의 연기와 불꽃이 관찰되고, ○ 주변에는 전선타는 냄새가 많이 나는 상황, 청량리대 는 전기차단 실시후 작은수관 3본을 전개함. ○ 화점인 지붕 철판쪽에 집중 방수 완진후 잔화정리 및 주 변 통제함,한전에서 전기 차단확인 후 귀소함.
	소방용수 및 사용량	○ 특이사항 없음
	인명구조 활동상황	○ 특이사항 없음
화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 특이사항 없음
	대책 (개선방안)	○ 팀원들과의 지속적인 훈련을 통하여 화재진압시 긴밀하고 신속히 알수 있는 의사소통이 필요함. ○ 시장 지역이라서 낡은 건물들이 많음,진입시 주의 요망(도괴우려)