함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	한국환경수도연구원장
(경유)
제목	폴리염화알루미늄(PAC3종)성분검사 의뢰

우리 광암 아리수정수센터에 9월5일 납품된 정수약품의 성분검사를 아래와 같이 의뢰하오니 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 성분검사 의뢰내역

1) 약 품 명: 폴리염화알루미늄{PAC3종,Al2O3 15~18%}

2) 시료번호: 광암 2014-3

3) 검사항목: 15개항목 (환경부고시 제2013-188호)

(성상,확인시험,비중,pH,산화알루미늄,염기도,황산이온,

암모니아성질소, 철, 비소, 납, 카드뮴, 크롬, 망간,수은)

나. 검사수수료: 납품자 부담

따로붙임 :  폴리염화알루미늄(PAC3종) 시료 1점.  끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	강석규		정수운영과장	09/11 손호철
협조자
시행	정수운영과-6689	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개