문서번호	급수운영과-22035
결재일자	2014.9.11.
공개여부	부분공개(6)

급수설비팀장	급수운영과장				결재
김태형	09/11 안재엽
협 조
	주무관		권영안

누수탐지 작업일지(기간제근로자)-2014년9월11일

(B조)

탐지구역	아차산45소블록		기간제근로자
			*****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산45소블록	자양동 586번지 주변	○ 누수징후 발견 ************ ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 21개소 - 중형밸브실 : 16개소 - 소 화 전 : 10개소 - 하 수 도 : 17개소 - 계 량 기 : 26개소 - 빗 물 받 이 : 12개소

별첨 : 1. 누수탐지 작업철 1부. 끝.