정기점검 보고서

(시설물명 : 영등포지하차도)

문서번호	시설보수과-3756
보존기간	년
결재일자	2014.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
장창원		김찬구	09/11 민승기
협조
	주무관		금종융

시 설 물 명		영등포지하차도			시설물 개요 폭 -14.5 m 길이 - 246 m							법정구분	준공연도 1974년 12월 일
												법정외
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과						직 급			지방시설주사보				장창원
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과						주 점 검 자			지방시설주사보				장창원
								합동점검자			지방시설주사				금종융
□ 점 검 일 : `14 년 9월 10일 □ 점검구간 : 시설물 전체 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항													조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치		손상내용	손상 규모		손상 등급			조치내용
1	포장면		포장노후	전체적					경과관찰					공무직 지속보수
□ 새로운 이상 발생 현황
위 치		손상내용			손상규모		손상 등급			조치계획			전 문 가 자문여부	비 고
		특이사항 없음

붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

□ 위치도

□ 시설물 전경

신길동측 전경	영등포 로타리 측 전경

□ 현장사진

포장면 노후(지하차도 내부)	포장면 노후(지하차도 옹벽측)