문서번호	기전과-11348
결재일자	2014.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
한영호		09/11 박재경
협조

화곡터널 관급자재(ALTS) 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  9.

강서도로사업소

(기 전 과)

화곡터널 관급자재(ALTS) 교체 계획

우리사업소에서 관리하는 화곡터널 수전설비중 정전시 예비선로로 전환시켜주는 자동부하전환개폐기(ALTS)의 관급 구매에 따라 ALTS의 교체 및 시운전을 실시하고, 그에 따른 비용을 아래와 같이 지출하고자 합니다.

관급물품 계약현황

❍ 품    명 : ALTS(25.8KV  600A)

❍ 구매수량 : 1대

❍ 계약금액 : 19,702천원

❍ 사용용도 : 화곡터널 수전설비 절체용

❍ 계약기간 : 2014. 8. 21 ~ 2014. 10. 20

교체계획

❍ 교체대상 : ALTS(25.8KV  600A) 1대

❍ 교체방법

- ALTS 교체를 위해 한전 정전작업(4시간 소요)이 필요하므로

비상발전기 가동 사전준비(연료 확보)

- 교체완료 후 철거된 기존 ALTS는 창고 보관(추후 매각처리)

- 교체에 따른 가동 절체시험 실시(시운전)

❍ 업체선정 : 시운전 및 하자관리를 위해 기존제품과 동일한 교체대상

ALTS를 물품을 납품하는 아래 업체로 하여금 교체토록 하고자 함.

❍ 대상업체

- 상 호 : 일진서비스센터

- 주 소 : 경기도 화성시 만년로 905-17

- 대 표 : 홍윤표(☏032-220-0550)

비용지출

❍ 소요예산 : 4,884천원(부가가치세 포함)

❍ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 남산1호

터널외 5개소 노후방재설비 보완공사, 시설비 및 부대비, 시설비

❍ 지출방법 : 일상경비 지출방법에 의한 청구계좌에 입금처리

행정사항

❍ ALTS 교체후 상기 업체에게 하자 관리토록하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 :  1. 산출기초조사서 1부.

2. 물품계약서 사본(ALTS) 1부.

3. 견적서 2부.

4. 물품사진 1부. 끝.