문서번호	여의도공원관리사무소-6246
결재일자	2014.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수	이용원	09/11 박원근
협 조
	★시설과장		한성현

선유교 보행육교 및 전용교량 승강기 정기 정밀안전검사 계획

2014. 9.

서부공원녹지사업소

[선유도공원]

선유교 보행육교 및 보행전용교량 정기정밀안전검사 계획

선유교 보행육교 및 보행전용교량 승강기 정기정밀안전검사를 관련근거 『승강기시설 안전관리법』제13조의2제1항에 의거 받도록 되어 있는 바, 유효기간 만료일30일 전까지 검사신청를 하여 승강기 유지관리에 만전을 기 하고자 함.

관련근거 : 승강기시설 안전관리법 제13조1항 및 제13조의2제1항

승강기 시설현황

□ 시설명

시설명	사 양	규 격 (인승)	설치년도	제작회사	정격하중 (kg)
선유교보행전용교량 승강기	HYD(유압식)	13	2003.04	현대엘리베이터(주)	900
선유교보행육교 승강기	VVVF(로프식)	20	2011.10	현대엘리베이터(주)	1,350

추진방법

□ 정기정밀안전검사방법 : 한국승강기 안전기술원에 검사비 납부 후 검사기간 만료일 30일 전까지 검사신청 및 검사일 결정 및 정기정밀안전검사 실시

∙ 유효기간만료일 : 2014.10.13일

□ 안전검사 내용

∙ MAIN CONTROLLER 내부 각 RELAY, PCB 각 기기

∙ 게이지 및 각 스위치

∙ 승강기로 및 PIT 내부 각 장치

∙ 인터폰 및 비상등 각종 안전스위치 및 안전장치

∙ 유압 POWER UNIT(MOTOR, PUMP, 압력계, 밸브류, OIL탱크)

∙ DOOR MAVHINE 및 각층 DOOR SET 등 다수

□ 정기정밀안전검사기관 : 한국승강기 안전기술원 서울서부지사

□ 정기정밀안전검사수수료 : 금229,570원

∙ 선유도보행전용교량(유압식) : ₩109,010

∙ 선유도보행육교(로프식) : ₩120,560

□ 검사비 납부방법

∙ 지로청구서에 의한 은행납부

소요예산 및 예산과목

□ 정기정밀안전검사비 : 금229,570원

□ 예산과목 : 선유도공원유지관리,일반운영비,사무관리비(201-01)

붙 임  : 1. 승강기 관리대장 2부.