이산화탄소수불대장(2014.9.10)

주무관	정수과장
이경철	09/11 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						21,925	17,148	4,777	176톤
9/1		1,243	0	1,243		20,682	17.148	3.534
9/2		1,005	0	1,005		19,677	17.148	2.529
9/3		841	386	455		18,836	16.762	2.074
9/4		524	524	0		18,312	16,238	2,074
9/5		561	561	0		17,751	15,677	2,074
9/6		506	375	131		17,245	15,302	1,943
9/7		378	378	0		16,867	14,924	1,943
9/8		852	852	0		16,015	14,072	1,943
9/9		821	821	0		15,194	13,251	1,943
9/10		1,203	1,005	198		13,991	12,246	1,745
계	0	7,934	4,902	3,032