액화산소 수불대장(2014.9.10)

주무관	정수과장
이경철	09/11 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			7,050			4,206	462톤
9/1		1,761	5,289		1,798	2,408
9/2	8,500(1차)	1,467	12,322	9,500(1차)	1,865	10,043	*구매 : 90톤(2014-7회)
9/3		1,313	11,009		1,706	8,337
9/4		1,394	9,615		2,045	66,292
9/5	8,500(2차)	1,318	16,797	9,500(2차)	1,645	14,147	*구매 : 90톤(2014-7회)
9/6		1,406	15,391		1,694	12,453
9/7		1,220	14,171		1,183	11,270
9/8		1,046	13,125		1,112	10,158
9/9		1,518	11,607		1,405	8,753
9/10		1,418	10,189		1,501	7,252
누 계	17,000	13,861		19,000	15,954

단위 : kg