다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	이산화탄소 소화설비 위험경고 표시 부착물 제작 알림 계획 보고

1. 관련근거

◯ 본부 예방과-14495(2014.7.8.)호 『가스계(이산화탄소) 소화설비 안전관리 개선방안 알림』

◯ 본부 예방과-18975(2014.9.3.)호 『가스계(이산화탄소) 소화설비 위험경고 표시 부착물 제작 알림』

◯ 본서 예방과-16785(2014.9.5.)호 『가스계(이산화탄소) 소화설비 위험경고 표시 부착물 제작 알림(통보)

2. 위와 관련 가스계(CO2)소화설비 오동작 등에 의한 안전사고를 예방하기 위하여 제작된 가스계(CO2)소화설비 위험경고 표시 부착 스티커(붙임참고)를 가스계(CO2) 소화설비가 설치된 대상물에 스티커가 부착되어 안전관리 되도록 지도 및 홍보계획을 다음과 같이 보고합니다.

3. 행정사항

가. 각 팀별 주간근무 펌프차량 예방순찰 시 진압대장외 1명(예방담당)은 담당  대상 방호구역 내 ․ 외측에 약제방출 ‘위험경고 표시 스티커’ 를 부착할 수 있도록 방문지도 바라며,

(스티커 파일 USB에 담아 전달)

나. 각 팀별 예방담당은 전달 결과를 결과보고서(엑셀양식)에 기재하여, 9.30일까지 본서 검사지도팀으로 보고하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 가스계(CO2)소화설비 위험경고 표시 부착 스티커(A3사이즈) 1부.

2. 이산화탄소 소화설비 설치 대상 및 알림 일정 1부.  끝.

업무일몰일 : 기준 변경 시 까지

담당자							이시행			진압3대장					김윤규					센터장					09/11 신복교
협조자
시행			독산119안전센터-4001									(						)		접수											(						)
우	153-010					서울 금천구 독산동 시흥대로 386(독산4동 1030)															/
전화		02-853-0119						/전송			02-869-0119					/	26679@seoul.go.kr												/	부분공개(5)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.