문서번호	치수과-3444
결재일자	2014.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
최혜경		09/11 김용제
협 조
	주무관		손창열

한강공원 시민불편사항 조치계획 보고

- 여의도나들목 -

2014. 9

치 수 과

한강공원 시민불편사항 조치계획 보고

여의도나들목은 보행자전용나들목으로 나들목 목재바닥의 탈락 및 벽체 마감재 들뜸으로 인한 민원사항이 있어 현장조사 후 결과를 보고드림

▣ 시설물현황 및 검토의견

연번	시설물현황			조사결과 및 조치방안
	접수(민원)	위 치	내 용
1	육갑문점검결과(영등포구청, 안전치수과-19204)	여의도나들목	·일시: 9월4일 ·내용: 나들목 바닥 목재 탈락 및 벽체 마감재 들뜸 ※ 마감재 : 바닥(목재), 벽체(알루미늄패널)	라바콘 설치 등 안전조치 후 바닥 및 벽체 보수 실시 보수면적: 바닥 2*0.2m

▣ 조치계획

o 안전사고 예방 및 민원해소를 위해 『한강공원 시설물 정비 및 구암공원개선공사(연간단가)』에 우선 보수토록 작업지시하고자 함.   끝.