	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	119행정정보시스템(재난대응분야) 소방용수 데이타 자체정비계획 보고

1. 현장지휘대-8814(2014.9.2.)호『119행정정보시스템(재난대응분야)소방용수

등록 기본데이타 분석결과 및 정비계획 알림』관련입니다.

2. 119행정정보시스템(재난대응분야) 소방용수 등록 기본 데이터 분석결과 및 정비계획 시달에 따라 공덕119안전센터 미입력 및 오류사항 수정등 소방용수 데이터 자체정비계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다

가. 등록개소 : 총 415개소

- 소화전 411개소(공설 365 + 사설 46) / 저수조3개소 / 급수탑1개)

나. 주요 미등록(입력) 내용 : 표지판, 제수변, 위치, 활용용수 사진 등

다. 정비방법 : 9월 정기조사 및 10월 중 일제 수리조사와 병행실시하고 대상별 각 담당자 전수조사후 테이타 수정(입력) 및 제출 ⇒ 사설소화전은 팀별 수리담당자가 직접 정비 (팀별 수리관할구역 소재 기준)

1) 1단계 :  소방용수 기본정보(미등록) 엑셀서식 불 일치 자료 정비

- 기간 : 2014. 9. 11 – 9. 25

- 방법 : 수리 담당별 행정정보시스템 입력자료 확인후 붙임 엑셀서식 기본정보 사항 데이터 수정입력 (거리, 방향, 위치, 기타 필요사항 등)

2) 2단계 : 소방용수 세부정보(미등록) 불 일치 자료 정비

- 기간 : 2014. 10. 1 – 10. 15

- 방법 : 담당별 행정정보시스템 입력자료 불일치확인후 붙임 엑셀서식 세부정보(모바일 포함) 정비

3) 3단계 : 조사부 데이터현황과 시스템상 데이터 비교분석

- 기간 : 2014. 10. 16 – 10. 31

- 방법 : 각 팀별 수리담당자 엑셀 데이자 자료 와 행정정보시스템 입력정보 비교,분석 후 통계관리

라. 행정사항

1) 엑셀서식 변경(수정) 데이타 행정정보시스템 입력은 본부에서 일괄입력예정이니 개별 입력하지 않으며 엑셀 데이터 관리에 철저를 기하기 바람

2) 1단계 추진결과( 기본정보 미입력 및 오류사항 수정 등)는 주간팀 수리담당자가  2014. 9. 26일 기일내 보고하기 바라며

3) 데이터 입력시 단위  및 이력관리, 비소장치 활용용수 등에 대하여도 등록을 철저히 하기 바람

붙임 : 공덕119안전센터 1단계 정비대상 목록 1부 (용량이 커서 전직원 메일 별도 송부조치). 끝

담당자	김은모		1팀장	정상희		119안전센터장	09/11 박찬수
협조자
시행	공덕119안전센터-3679	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 만리재옛길 82 (공덕동 29-7)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3274-0976	/전송	02-706-0119	/	kimbumfather@seoul.go.kr	/	대시민공개