	성북소방서
수신	서울특별시 중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 미완료 대상 재의뢰(관리번호 2005호 등 4개소)

1. 소방발전을 위해 항상 적극적으로 협조해주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대응관리과-6507(2014.9.2.)호 『소방용수시설 보수 미완료 대상 재의뢰(관리번호 1370호 등 7개소)』관련입니다.

3. 위와 관련하여, 소화전 관리번호 오기로 인해 대상물을 정정하고자 아래와 같이 보수를 재의뢰 하오니, 조속한 시일내에 보수하여 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

◇ 소방용수시설 보수 미완료 대상(재의뢰)

관리번호	소방용수시설		위 치	비 고(변경 후)
	종 별	형 식
2005호	소화전	지상식	성북구 돈암동 538-192	고장 ⇒ 양호
2332호	소화전	지하식	성북구 보문로29길 91	불출수 ⇒ 양호
204호	저수조	지하식	보문동5가 252-11	대상 누락으로 인한 재의뢰
2106호	소화전	지하식	동선동5가 70-49	관리번호 오기로 인한 재의뢰 (불출수로 사용불가)

붙임 : 소방용수시설 보수 미완료 대상 현황 1부.  끝.

	성북소방서장
★담당자	송영운		대응총괄팀장	박일남		대응관리과장	전결 09/12 정종술
협조자
시행	대응관리과-7149	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/	www.fire.seoul.kr/seongbuk
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	대시민공개