문서번호	급수운영과-17765
결재일자	2014.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
신정우		강동철	09/12 장종욱
협조

시설물 작업지시 보고서

(밸브 36~59)

2014. 09.

서부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 마포구 관내 상수도시설물 순찰 및 시설물 유지관리 업무 수행중   아래와 같은 사항이 발생되어 정비계획을 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사보  신 정 우

서부수도사업소장 귀하

□ 공 사 명 : 2014년 서대문, 마포구 관내 상수도시설물설치, 보수 및 소화전공사

□ 공사위치 :

- 노후밸브 교체, 변실정비 및 철개교체 : 도화동 2-27외 23개소

□ 보고내용

- 노후밸브 교체, 변실정비 및 철개교체 : 도화동 2-27외 23개소 대하여  노후밸브교체, 변실종비 및 철개교체 공사를 시행코자 함

□ 정비계획

- 위 보고 내용과 같이 마포구 관내 상수도 시설물이 정비가 필요하여          “2014년 서대문구, 마포구 관내 상수도시설물설치, 보수 및 소화전 공사”로     하여금 정비토록 하며,

- 본 작업 지시한 공사에 대하여 현재 위탁 감리중인 “ 서울시 시설관리공단”으로         하여금 감독토록 조치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 작업지시 현황 1부. 끝.