	종로소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	2014년 공기충전기 필터 및 오일 교환 결과 보고

1. 소방행정관-13311(2014.09.11.)호 『2014년도 공기충전기 필터 및 오일 교환 계획(알림)

』과 관련입니다.

2. 위와 관련 숭인119안전센터내 공기충전기 필터 및 오일 교환 결과를 붙임 과 같이

보고합니다.

◯ 기  종 : MSF-1500(S)

◯ 제작사 : 명수리

◯ 구입일 : 2002년04년18일

◯ 교환내용

- 오일, 오일필터, 필터(토출), 필터(흡입)

붙임  2014년 공기충전기(소모품) 교환 결과 보고 1부.  끝.

	숭인119안전센터장
담당자	정연우		3팀장	이강준		119안전센터장	09/12 이동섭
협조자
시행	숭인119안전센터-4261	(		)	접수		(		)
우	110-550	서울 종로구 숭인동길 63	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-929-5289	/		/	대시민공개