출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	09/12 이만기

	명에 의하여 고객신청 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 9. 12.
보 고 자 : 공업7급 성명 : 유정미

보       고       내       용

일    시

2014년 9월 11일  10:00 ~ 16:00

건    명

수질민원처리 결과 보고

출장자

공업6급 이해원, 공업7급 유정미

내용

○ 수질민원처리

- 청량리, 답십리, 상봉동에서 수질검사 접수되어 직접 방문.

퇴수 후 5항목 수질 검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하며

겨울철 직접 음용 및 여름철엔 끓여 음용(청량리)하도록 설명

측정항목 (단위)	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	pH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)	비고
청량리	0.19	0.10	6.94	0.00	0.00
답십리	0.09	0.29	6.95	0.02	0.01
상봉동	0.19	0.33	6.93	0.00	0.06

끝.

비  고