문서번호	수도자재관리센터-293
결재일자	2022. 1. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		계량기관리팀장	소장
안종인		최성진	01/07 代유준영
협 조
	행정관리팀장			김미애

수도계량기 검사실 액체용 전자기 유량계 교정계획

2022. 1.

수도자재관리센터

수도계량기 검사실 액체용 전자기 유량계 교정계획

수도계량기 검사실 내 액체용 전자기 유량계의 교정을 실시하여 납품검사의 신뢰성 및 정확도 향상에 기여하고자 함

□ 추진근거

○ 계량에 관한 법률 제39조(측정기기의 교정) 동법 시행령 제33조(교정대상 측정기기 등)

- 측정기기 중 증명에 사용하기 위하여 교정이 필요한 측정기기를 사용하려는 자는 국가교정업무 전담기관으로부터 교정을 받아야 함

○ 계량에 관한 법률 시행령 [별표 18]

- 기준 액체용 유량계 : 교정주기 2년

□ 추진개요

○ 시 설 명 : 액체용 전자기 유량계

○ 용    도 : 수도계량기 납품, 내구성, 하자검사용

********************************

[단위 : 대]

계	***	***	***	***	****	****	****
*	4	6	2	3	1	1	1

************************		*************************

**********************************************************************

□ 추진계획

○ 건    명 : 수도계량기 검사실 액체용 전자기 유량계 교정

**************************

********************************

○ 계약방법 : 수의계약

○ 관련근거 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나목(추정가격 2천만원 이하 용역)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비, 수도계량기 교체(33203)

*******************

□ 향후계획

○ 2022. 1. 10.         : 예산 재배정 요청(계측관리과)

○ 2022. 1. 12. ~ 14. : 액체용 전자기 유량계 교정용역 계약

붙임1. 액체용 전자기 유량계 교정지침서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 각 1부.  끝.