		강동수도사업소
CU********2*******A11***************E0400-1&
수신자		마천로375 401호 김명길 귀하
(경유)
제목	직결급수 처리사항 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주신데 대하여 감사 드립니다.

2. 김명길님이 신청한 "직결급수"에 대하여 검토한 결과 아래와 같이 불가함을 알려 드립니다.

직결급수 내용
신 청 인	***	****	*************
주 소	*******************************
신고내용	직결급수 신청

ㅇ 불가사유

마천동 고지대(표고 61m)로 수압 부족 및 내부관경 협소로 인하여 직결급수 불가

끝.

								강동수도사업소장
주무관							이덕규				주무관					이경재					급수운영과장					09/12 양상윤
협조자
시행			급수운영과-14608										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02) 3146-5144							/전송			02) 3146-5189					/														/	부분공개(6)