함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	현장민원과장
(경유)
제 목	옥내급수관 개량공사 완료 통보(이문동 386-5)

1. 옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932014044606
처리일자	2014년 09월 12일 15 시 20 분
공사장소	***************************************************
소유자성명 (건물주)	***	*****	***********
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/09/03		검사일	2014/09/12		검사자	박현대
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	******		****	************************
	대표자	***		****	************
검사방법	현장육안검사
검사결과	준공사진과 대조한 바 이상없음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

첨 부 : 현장검사사진 1부.  끝.

	시설관리과장
★주무관	박현대		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	09/12 이시우
협조자
시행	시설관리과-21924	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울 성동구 행당동 142-1 동부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2795	/전송	02-3146-2839	/	hd5285@seoul.go.kr	/	부분공개(6)