	용산소방서
수신	용산구청장(주택과장)
(경유)
제목	효창제4구역 주택재개발 사업시행 변경 신청에 따른 처리사항 회신(효창제4구역 주택재개발 건물)

1. 용산구청 주택과-27596(2014.09.05.)호 효창제4구역 주택재개발 사업시행 변경인가 신청 보완사항 재 협의』와 관련입니다.

2. 위와 관련 용산구 백범로59길(효창동 117-1) 소재 건축허가(설계변경) 소방 협의건에 대한 관련법령 등 검토결과를 다음과 같이 회신 합니다.

가. 검토결과 : 동의

나. 건 축 주 : 효창제4구역 주택재개발사업 조합장

다. 건축개요 : 양식 철근콘크리트조 지상18층/지하2층 대지면적 10,030㎡ 건축면적 2,178.55㎡  연면적 31,122.85㎡ 3개동 신축(설계변경)

라. 용    도 : 공동주택

마. 협의사항 : 신축

3. 협조사항

○ 화재시 연소확대 방지를 위해 불연재료 이상의 건축물 마감재 사용 적극 권장

○ 화재와 관련된 피난 · 방화구조 등의 기준 건축법령 준용

○ 고가사다리차 등 소방차량의 유효한 접근과 화재진압시 장애가 발생하지 않도록 진입로 및 공지 확보

4. 설계변경 · 증축 등으로 인하여 소방시설의 변경 · 연면적 또는 건축구조의 변경 등 동의내용이 달라지는 때에는 그 변경된 내용에 대하여 동의를 다시 받으시기 바랍니다.

붙 임  1. 건축허가 동의 통보서 1부.

2. 건축심의 시 소방분야 가이드 라인 1부.  끝.

	용산소방서장
★담당자	권덕필		예방팀장	정상천		예방과장	09/12 代정상천
협조자
시행	예방과-10675	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)797-0119	/전송	02)749-1977	/	bulbada@seoul.go.kr	/	대시민공개