문서번호	급수운영과-14597
결재일자	2014.9.12.
공개여부	부분공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
최지영	김용현	09/12 양상윤
협 조
	주무관		이용호

제  목 : 보고서(저수조청소의무대상 제외)

명에 의거 동 담당 업무추진 중 아래와 같이 저수조 청소 의무 대상 제외 요청이 접수되어 보고합니다.

대상 건축물 현황

□ 위    치 : 송파구 올림픽로 4길 59 (잠실7동 354) 아주초등학교

□ 신 청 자 : *********************

□ 건물구조 : 지하1층, 지상4층

□ 저 수 조 : 고가저수조1개소(소방용수)

조사내용

□ 수    계 : *********

□ 표    고 : *****

□ 수    압 : *****************************************

□ 본관구경 : *****

□ 인입관경 : ****

현장사진

건물형태	배관상태

조치의견

□ 상기 건물은 「수도법시행령 제24조의3항1)저수조가 설치되어 있으나, 저수조를 거치지 아니하고 물을 공급하는 경우 저수조 청소 및 위생조치에서 제외한다」에 의거 음용 및 생활용수를 일체 사용하지 않고 소방용수로만 사용하고 있기에 저수조 청소 및 수질검사 의무대상에서 제외코자 합니다.  끝.