함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년도 기초소방시설(단독경보형감지기)설치완료에 따른 검수계획 알림

1. 관련문서

〇 본부 예방과-10696호(2014.5.15.) 『2014. 저소득층 기초소방시설 설치 계획 알림』

〇 예방과-7694호(2014.7.17.)『2014. 기초소방시설 설치계획 알림』

〇 예방과-7965호(2014.7.24.)『2014. 기초소방시설 설치계획 일정변경 알림』

〇 ㈜케이텔(2014.9.10.) 『물품검수 및 대금지급 요청서』

2. 홀몸노인, 장애인, 기초생활수급자 등 저소득 화재취약 계층의 화재예방을 위한 기초소방시설(단독경보형감지기) 설치가 완료됨에 따라 각 119안전센터에서는 소화기 보급 및 단독경보형감지기 설치상태 등에 대하여 검사(수)를 실시하고 결과를 2014. 9.25.(목) 12:00한 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2014. 9.16.(화) ~ 9.24.(수) / 9일간

나. 검수대상 : 500세대 800개

▸ 도봉1동(83세대), 도봉2동(2세대)

▸ 방학1동(103세대), 방학2동(86세대), 방학3동(1세대)

▸ 쌍문1동(143세대), 쌍문2동(83세대)

다. 안전센터별 검수내역

┏ 방학119안전센터 : 174세대 – 도봉1, 2동, 방학1동 일부, 방학2동 지역

┣ 도봉119안전센터 : 183세대 – 방학1동 일부, 방학3동, 쌍문2동 지역

┗ 창동119안전센터 : 143세대 – 쌍문1동 지역

라. 검수방법 : 각 119안전센터 자체계획 수립 후 시행

‣ 단독경보형감지기 설치세대 직접 방문후 감지기 적정설치 여부 확인 및 소화기 보급(세대당 1개)

※ 소화기 배부 : 2014. 9. 15.(월) 14:00 본서 후정 / 각 센터 직접수령

‣ 감지기 검수시 설치업체가 제출한 설치완료 보고서 및 증빙자료(사진) 확인

- 감지기 부착상태, 밧데리 연결상태, 정상작동 여부 확인

‣ 세대별 전화번호 확인 및 빈 공란 기재

3. 행정사항

▸ 2014년도 기초소방시설 설치 세대별 확인 결과 방학119안전센터, 도봉119안전센터 관할내에 집중 설치 된 바, 창동119안전센터에서는 인근 거리인 쌍문1동 지역내 설치된 세대에 대하여 감지기 검수 및 소화기를 지급하여 주시고,

▸ 각 안전센터에서는 단독경보형감지기 설치 검수를 기간내 적극적으로 확행하시고 감지기가 설치된 세대에는 반드시 소화기 1개를 보급 및 사진촬영 후 보고하시기 바랍니다.

붙임 1. 2014년도 기초소방시설 설치대상 명단(기초생활자 및 SH공사 임대주택거주자) 각 1부.

2. 단독경보형감지기 규격서 및 과업지시서 각 1부.

3. 검수서식 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,현장지휘대장,방학119안전센터장,도봉119안전센터장,창동119안전센터장,구조대장
담당자	김태원		예방팀장	최연웅		예방과장	09/12 조태제
협조자
시행	예방과-9607	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666 (방학동 708)	/
전화		/전송	3491-6119	/		/	부분공개