문서번호	시설관리과-19126
결재일자	2014.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
서장원		손종백	09/12 이자원
협조

보    고    서

(상수도 시설물 정비)

2014. 9.

강서수도사업소

보    고    서

우리사업소 관내 GIS상 노후밸브에 대하여 현장조사하여 노후로 확인된시설물에 대하여 아래와 같이 정비코자 함.

제  목 : 상수도 시설물 정비 보고

적출현황 및 정비계획

연번	구 분	위 치	적출내용	사진 현황	정비계획
1	시설물 (상수도제수변)	방화동 829-4	노후밸브 및 철개불량		제수변 교체 및 철개교체(1개소)
2	〃	방화동 830	노후밸브 및 철개불량		제수변 교체 및 철개교체(1개소)
3	〃	방화동 841-1	노후밸브 및 철개불량		제수변 교체 및 철개교체(1개소)
4	〃	방화동 842-6	노후밸브 및 철개불량		제수변 교체 및 철개교체(1개소
5	〃	방화동 849-2(1)	노후밸브 및 철개불량		제수변 교체 및 철개교체(1개소)

연번	구 분	위 치	적출내용	사진 현황	정비계획
6	시설물 (상수도맨홀)	방화동 849-2(2)	노후밸브 및 철개불량		제수변 교체 및 철개교체(1개소)
7	〃	방화동 849-2(3)	노후밸브 및 철개불량		제수변 교체 및 철개교체(1개소)
8	〃	방화동 849-2(4)	노후밸브 및 철개불량		제수변 교체 및 철개교체(1개소)
9	〃	화곡동 1095-5	도로파손 및 불량맨홀		불량맨홀 정비

조치(처리) 의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 [나일건설, 대표 이춘화]에 작업지시하여 상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 13,500천원

- 예산비목 : 시설비.  끝.