문서번호	급수운영과-19936
결재일자	2014.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
정헌석	강동길	09/12 장시명

‘14년 동파취약 계량기보호통( 보온재) 정비계획

2014. 9.

남부수도사업소

(급수운영과)

수도계량기 보호통(보온재) 정비게획

관련문서

○ 수도계량기보호통 보온재 정비지시 (급수설비과-4027, '14.7.02)

현   황

○ 금천구지역 2014년 정비대상 : 889개소

계	보온재없음 (889개소)
	뚜껑파손	몸체파손	보온재없음	자체뚜껑	보호통파손
889	163	40	318	25	343

보고내용

○ 본부 보온재 정비지시(급수설비과-4027, '14.7.02)에 따라 계량기보호통내 보온재가 없거나 파손된 정비대상 889개소에 대하여 본부지시 사항과 같이 우선 정비하고자 하며

○ 뚜껑파손, 몸체파손 등 보호통정비는 향후 본부 예산반영 배정시에 정비하고자 함.

조치계획

○ 상기 보온재 정비 대상에 대하여 『가산동외 9개동 상수도공사』 연간단가업체인 혜솔건영(주) 대표 정혜랑에게 작업지시하여 보온재 정비하고자 함

○ 공사내용

- 공사물량 : 보온재 교체 889개소

- 소요예산 : 25,425천원

※ 개소당 교체비(15㎜ 기준) : 약28,600원=14,600(설치비)+13,800원(보온재)

붙  임 :  금천구지역 보온재교체 대상 1부.  끝.