<별지 제88호 서식>

물품검수조서(현장공구 및 부대물품)

문서번호	물재생과-2702
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	물재생과장
	김지영	09/12 김일운

계 약 건 명			현장공구 및 부대물품
납 품 자			상 호			KJS랩						성 명		나봉채
계 약 금 액			금삼백만원정(\3,000,000)
계약체결년월일			2014년 8월 13일
납 품 기 한			2014년 9월 13일
납 품 년 월 일			2014년 9월 5일
검사(수)년월일			2014년 9월 11일
검사(수) 장 소			#1,2처리장 현장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014 년 9월 11일
															분임물품 출 납 원
	검수자			국	물재생		과	공업6급	직급	성명	이호복		이호복
	검수자			국	물재생		과	공업6급	직급	성명	우배용		우배용

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	멀티콘센트	개	20,000	3		3
	5구,5M,개별
	커터칼날	개	130	50		50
	도르코칼날 C형
	형광등기구	개	8,000	10		10
	FPL 36W 2등용
	형광램프	박스	67,000	2		2
	FPL 36W, 50박스
	작업등 충전기	개	10,000	2		2
	220V 마이크로5핀 DC5V
	전기기기 콘덴서	개	7,000	5		5
	450V 50/60Hz
	베어링	개	20,000	5		5
	NU208EW
	토시	개	1,000	20		20
	일반용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	반생	타래	17,000	1		1
	3mm, 12kg
	가스켓용 기름종이	M	4,000	2		2
	0.25mm,1000mm
	가슴장화	켤레	37,000	2		2
	카키 남성요
	장화	켤레	10,000	5		5
	PVC고무
	그라이더 절삭날	개	3,000	5		5
	355mm
	정동스윙드레인체크밸브	개	40,000	9		9
	40A
	콘크리트드릴날	개	6,000	3		3
	6mm*160
	전기테이프	박스	40,000	1		1
	3M, 50EA

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	WYSP100S24A	개	68,000	3		3
	24DC4.2A
	접점식 압력계	개	180,000	5		5
	10파이-0.1mPa
	작업용 전선 릴	개	65,000	1		1
	50M
	디지털 온도계	개	40,000	1		1
	현장용
	전기작업용장갑	켤레	1,800	20		20
	S
	방진마스크	개	3,000	10		10
	2급
	베어링	개	1,500	10		10
	6203
	베어링	개	2,000	25		25
	6204

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	베어링	개	2,500	20		20
	6205
	수퍼타이	개	15,000	2		2
	10KG
	빨래비누	개	700	50		50
	일반용
	세수비누	개	900	50		50
	일반용
	삼파장 램프	개	9,500	10		10
	220V 55W 대모갈
	일반온도계	개	7,500	2		2
	벽걸이용
	알루미늄봉	개	8,000	10		10
	25파이