	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	고시원 소방안전점검 계획(노*고시원 외 1개소)

1. 동대문구청 주택과-29025(2014.09.11.)호 『건축물(고시원) 소방 안전점검 협조 요청』과 관련입니다.

2. 동대문구청 주택과에서 고시원 점검결과와 관련 소방안전점검 요청이 있어 다음과 같이 점검을 실시하고자 합니다.

가. 요청검사 대상

- 점검일시 : 2014. 9. 15. ~ 9. 30.(기한 내 실시)

※ 당일 출장명령부로 현장확인 계획 갈음

연번	대 상	주 소	건축년도	확인조	점검결과 및 요청사항
1	***** ***************	************ **************	1984	소방특별조사 1조	〇 일부 압력미달 소화기 교체 및 가스누설경보기 청소요망 -> 소화기 및 가스누설경보기 작동여부 확인 요청
2	****** **************	************ *********	2000	소방특별조사 2조	〇 일부 압력미달 소화기 교체 및 가스누설경보기 전선연결 요망 -> 소화기 및 가스누설경보기 작동여부 확인 요청

나. 중점확인사항

○ 소방시설 등 적정설치 및 관리상태 확인

○ 기타 화재예방에 관한 사항 등

다. 결과 조치 : 소관부서 결과 통보(2014. 9. 30.(화) 한)

붙 임 : 고시원 점검사진 2부.  끝.

★담당자	최덕선		검사지도팀장	김남주		예방과장	09/12 계광옥
협조자	담당자	이송만		담당자	김병석
시행	예방과-15191	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개(6)

업무일몰일 :관계기간 통보일