	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 추석 연휴 다중이용시설 합동점검 결과보고

1.  관련문서

가. 市예방과-17268(2014.8.11.)호 “추석 연휴 다중이용시설 및 가스공급시설 안전점검 실시”

나. 서대문구청 환경과-20478(2014.8.20.)호 “추석명절 연휴대비 가스안전관리 및 연료안전공급 추진에 따른 협조요청”

2. 추석 연휴를 대비하여 자치구 및 가스안전공사와 다중이용시설 합동점검을 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2014. 8. 27. ~ 9. 2.

나. 점검인원 : 시설업 담당 외 3명

(서대문구청 환경과 1명, 가스안전공사 1명, 서울도시가스 1명)

다. 점검대상 : 다중이용 가스사용시설 18개소

라. 점검결과 : 시설개선명령 13개소

전통시장 3개소(모래내시장, 포방터시장, 영천시장)

13개 업체 시설개선명령

붙임 추석명절 대비 다중이용시설 가스안전점검 결과보고서 1부.  끝.

담당자	신정수		위험물안전팀장	강채훈		예방과장	09/12 강신철
협조자
시행	예방과-10305	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울특별시 서대문구 연희로 182(연희동 76-12)	/
전화	02-3144-1198	/전송	02-3141-9819	/	rhksdkrdl@seoul.go.kr	/	부분공개