	동작소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	파손 비상소화장치 보수완료 통보에 따른 검수 결과 보고

1. 관련문서

가. 상도119안전센터-3764(2014.8.29.)호 “비상소화장치함 135호 고장발생 보고”

나. 현장지휘대-7686(2014.9.04.)호 “파손 비상소화장치 원상복구 요구 통보”

다. 현장지휘대-7831(2014.9.12.)호 “파손 비상소화장치 보수완료 통보에 따른 검수지시”

2. 위와 관련, 파손 비상소화장치함 보수완료 통보에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 검수대상 : 비상소화장치 135호(동작구 양녕로22길 32)

나. 검수일자 : 2014.9.13.(토)

다. 검수인원 : 1팀장 신청순 등 4명

라. 검수결과 : 양호(붙임참조)

붙임  비소135검수완료 결과보고 1부.  끝.

	상도119안전센터장
담당자	김병선		1팀장	신청순		119안전센터장	09/15 방성현
협조자
시행	상도119안전센터-3965	(		)	접수		(		)
우	156-839	서울특별시 동작구 국사봉1길 17	/
전화	02-821-1119	/전송	825-0693	/	kimbs@seoul.go.kr	/	대시민공개